ПРОЕКТ

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от «……» ………………….. 201… г. N ………**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА**

**ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ**

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, №27, ст. 3459, ст. 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст.6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; №30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; №43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, №1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; № 14, ст.2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397, № 40, ст 5468), приказываю:

1. Утвердить [Порядок](#Par30) оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 1496н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2012 года, регистрационный № 23035).
3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения СССР от 1 октября 1976 года № 950 «О штатных нормативах медицинского персонала стоматологических поликлиник».
4. Настоящий приказ вступает в силу с «….» …………….. 201… года.

Министр В.И. Скворцова

Приложение к приказу Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «..…» ……….……. 201… г. N ……...

**ПОРЯДОК**

**ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ**

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими организациями, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, включающих:

кариозные, некариозные и другие поражения зубов;

острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей;

аномалии и дефекты развития зубов, зубных рядов, челюстей**,** их предпосылки и последствия.

3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, за исключением высокотехнологичной.

4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях предусматривает выполнение необходимых профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается на основе клинических рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи.

5. Медицинская помощь взрослому населению при внезапных острых заболеваниях, состояниях, представляющих угрозу жизни, оказывается в экстренной форме.

 Медицинская помощь взрослому населению при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента оказывется в неотложной форме.

6. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара оказывается:

врачами-стоматологами, врачами-стоматологами общей практики, врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, врачами-стоматологами-ортодонтами, (далее – врачи стоматологического профиля), зубными врачами, гигиенистами стоматологическими, зубными техниками;

фельдшерами и врачами других специальностей.

При выявлении признаков стоматологического заболевания медицинскими работниками, указанными в [абзаце 3](#Par49) настоящего пункта, после проведения мероприятий, направленных на устранение боли, пациент направляется в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи врачами стоматологического профиля.

7. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в год.

8. Специализированная, за исключением высокотехнологичной, медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.

9. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями № 1-11 к настоящему Порядку.

10. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается врачами стоматологического профиля либо иными врачами - специалистами отделений, куда госпитализирован пациент, с участием врачей стоматологического профиля.

11. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Россиийской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 915н 1.

12.Лечение стоматологических заболеваний по медицинским показаниям может проводиться в условиях анестезиологического пособия в дневном стационаре в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 919н (ред. от 14.09.2018) "Об утверждении (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2012 N 26512).

13. В целях обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинские организации применяют телемедицинские технологии2.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Зарегистрирован Министерством юстиции Роосийской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный №28163 с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Россиийской Федерации от 23 августа 2016 г. N 624 (зарегистрирован Министерством юстиции Роосийской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный №47503).

2 Приказ Министерства здравоохранения Россиийской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 965н "Об утверждении Порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий»(зарегистрировани Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный № 49577).

Приложение N 1

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «……» …………. 201… г. N ………

**ПРАВИЛА**

**ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ**

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (далее - стоматологическое отделение, кабинет, лаборатория).

2. Стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория) организуется как структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

3. Оснащение стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) медицинских организаций осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) согласно приложению № 10 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

4. Структура и штатная численность медицинского персонала стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) утверждается в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи руководителем медицинской организации.

Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению № 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5.Заведующий (начальник) структурного подразделения (отделения, лаборатории, кабинета и другое) назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации. На должность заведующего (начальника) структурного подразделения (отделения, лаборатории, кабинета и другое) назначается ~~медицинский работник~~ врач-специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»6(далее - Квалификационные требования) по специальностям «стоматология общей практики», «стоматология терапевтическая», «стоматология ортопедическая», «стоматология хирургическая», «ортодонтия», «организация здравоохранения и общественное здоровье», прошедший повышение квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

6. На должность ~~врача-стоматолога~~ врача-специалиста стоматологического отделения(кабинета, лаборатории) назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям по специальностям «стоматология», «стоматология общей практики», «стоматология терапевтическая», «стоматология ортопедическая», «стоматология хирургическая», «ортодонтия».

7. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 марта 2016 года № 83н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года, регистрационный № 41337) по специальностям «стоматология», «стоматология ортопедическая», стоматология профилактическая», «сестринское дело».

8. Функции стоматологического отделения (кабинета, лаборатории):

организация лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях;

организация и проведение профилактических осмотров и санации рта прикрепленного контингента, в том числе в образовательных учреждениях среднего, высшего и дополнительного образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы и анализ его эффективности с оценкой уровня стоматологического здоровья;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего профиля;

при наличии медицинских показаний направление пациентов на лечение в стационарных условиях в отделение челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы, а также в специализированные медицинские организации;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015 № 39438) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2017 N 328н (зарегистрирован Минюстом России 3.07.2017 N регистрационный N 47273)

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний челюстно-лицевой области;

изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов;

проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический);

ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о своей деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «……» …………. 201… г. N ………

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ( КАБИНЕТА, ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование должностей | Количество должностей |
| 1 | Заведующий стоматологическимотделением-врач-специалист | 1 на 8 должностей врачей-стоматологов всех специальностей |
| 2 | Заведующий ортопедическим отделением, заведующий ортодонтическим отделением-врач-специалист | 1 при наличии не менее 4-х должностей врачей-стоматологов-ортопедов и (или) врачей ортодонтов |
| 3 | Заведующий стоматологическим кабинетом(разных профилей)-врач-специалист | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля |
| 4 | Заведующий стоматологической (зуботехнической) лабораторией | 1 (для лабораторий, в штате которых предусмотрено не менее 10 должностей зубных техников) |
| 5 | Старшая медицинская сестра | 1 на 1 должность заведующего отделением, 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля |
| 6 | Старший зубной техник | 1 вместо должности зубного техника (для лабораторий, в штате которой предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников, а также на каждые 10 должностей зубных техников, свыше 15 должностей зубных техников), 0,5 на лабораторию при наличии не менее 2-х должностей зубных техников |
| 7 | Врач-стоматолог\*\* (суммарно) | 5 на 10000 человек взрослого населения |
| 8 | Врач-стоматолог общей практики\*\* | 5 на 10000 человек взрослого населения |
| 9 | Врач-стоматолог-терапевт\*\* | 5 на 10000 человек взрослого населения |
| 10 | Врач-стоматолог-хирург | 1,5 на 10000 человек взрослого населения |
| 11 | Врач-стоматолог-ортопед | а) 1,5 на 10000 человек взрослого городского населения;б) 0,7 на 10000 человек взрослого сельского населения;в) 0,8 на 10000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 12 | Врач-стоматолог-ортодонт | а) 1 на 10000 человек взрослого городского населения;б) 0,5 на 10000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 13. | Врач-анестезиолог-реаниматолог | а) 0,25 на 10000 человек взрослого городского населения;б) 0,12 на 10000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 14. | Врач-рентгенолог | 1 на 15000 рентгеновских снимков в год |
| 15. | Зубной врач\*\* | Вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога |
| 16. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача стоматологического профиля |
| 17. | Гигиенист стоматологический | 1 на 6 должностей врача стоматологического профиля в отделении, 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля |
| 18. | Медицинская сестра-анестезист | 1,5 на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 19. | Зубной техник | 2,5 на 1 должность врача-стоматолога ортопеда;2 на 1 должность врача ортодонта |
| 20. | Рентгенолаборант | 1 в смену |
| 21. | Медицинская сестра по физиотерапии | 1 на 15 тыс. условных процедурных единиц в год |
| 22. | Медицинский статистик | 1 на 20 должностей врачей стоматологического профиля |
| 23. | Медицинский регистратор | 1 на 6 должностей врачей стоматологического профиля |
| 24. | Сестра-хозяйка | 1 на отделение |
| 25. | Санитарка | 1 на:1 должность врача-стоматолога хирурга;2 должности врача-стоматолога других специальностей;2 должности врача-стоматолога-ортопеда и врача ортодонта;2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии;регистратуру;20 должностей зубных техников |

     \* Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения (кабинеты, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

  \*\* Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «……» …………. 201… г. N ………

**СТАНДАРТ**

**ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ( КАБИНЕТА, ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ**

1. Стандарт оснащения кабинета общей практики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
| 1 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 2 | Автоматический наружный дефибриллятор(АНД) |  1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 3  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 4 | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)  | 1(на отделение/ кабинет) |
| 5 | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 6 | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет) |
| 7 | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  | 1 на рабочее место |
| 8 | Емкости для дезинфекции инструментов  | не менее 1 |
| 9 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 10 | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов  |  не менее 1  |
| 11 | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 12  | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  | по расчетной мощности |
| 13  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  | 1 |
| 14  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | 1 |
| 15  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  | не менее 1  |
| 16  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  | не менее 2  |
|  17  | Набор инструментов для осмотра рта базовый  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 18  | Набор инструментов для коникотомии  | 1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 19  | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 20  | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики  |  не менее 2 на рабочее место  |
| 21 | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1на отделение |
| 22 | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | 1 на рабочее место  |
| 23 | Сейф для хранения сильнодействующих и наркотических средств и прекурсоров(при их использовании) |  менее 1 (на отделение/кабинет)  |
| 24 | Сейф для хранения этилового спирта( при его использовании) | не менее 1( на отделение/кабинет) |
| 25  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 26 | Столик стоматологический \*\*\*  | 1 |
| 27  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС \*\*\*  | 1 |
| 28 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
| 29 | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 (на отделение/ кабинет) |
| 30  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 |
| 31 | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 32 | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической

стоматологии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
| 1 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 2 | Автоматический наружный дефибриллятор(АНД) |  1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 3  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 4 | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)  | 1(на отделение/ кабинет) |
| 5 | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 6 | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 7 | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет) |
| 8 | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  | 1 на рабочее место |
| 9 | Емкости для дезинфекции инструментов  | не менее 1 |
| 10 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 11 | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов  |  не менее 1  |
| 12  | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  | по расчетной мощности |
| 13 | Крючки хирургические разных размеров | не менее 5 на кабинет |
| 14  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  | 1 |
| 15  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | 1 |
| 16  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  | не менее 1  |
| 17  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  | не менее 2  |
|  18  | Набор инструментов для осмотра рта базовый  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 19  | Набор инструментов для коникотомии  | 1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 20  | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 21  | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 22  | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики  |  не менее 2 на рабочее место  |
| 23 | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 24 | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | 1 на рабочее место  |
| 25 | Сейф для хранения сильнодействующих и наркотических средств и прекурсоров(при их использовании) |  менее 1 (на отделение/кабинет)  |
| 26 | Сейф для хранения этилового спирта( при его использовании) | не менее 1( на отделение/кабинет) |
| 27  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 28 | Столик стоматологический \*\*\*  | 1 |
| 29  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС\*\*\*  | 1 |
| 30 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
| 31 | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 (на отделение/ кабинет) |
| 32  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической

стоматологии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
| 1 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 2 | Автоматический наружный дефибриллятор(АНД) |  1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 3  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 4 | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет) |
| 5 | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  | 1 на рабочее место |
| 6 | Емкости для дезинфекции инструментов  | не менее 1 |
| 7 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 8 | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов  |  не менее 1  |
| 9  | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте  | не менее 3 наименований  |
| 10  | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез  | не менее 3 на кабинет |
| 11. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 12  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  | не менее 1  |
| 13  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  | 1 на рабочее место  |
| 14  | Набор инструментов для осмотра рта  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 15  | Набор инструментов для коникотомии  | 1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 16 | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 17 | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | 1 на рабочее место  |
| 18 | Сейф для хранения сильнодействующих и наркотических средств и прекурсоров(при их использовании) |  менее 1 (на отделение/кабинет)  |
| 19 | Сейф для хранения этилового спирта( при его использовании) | не менее 1( на отделение/кабинет) |
| 20  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 21 | Столик стоматологический \*\*\*  | 1 |
| 22  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС \*\*\*  | 1 |
| 23 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
| 24 | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 25 | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |
| 26 | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 на кабинет |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической

стоматологии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
| 1 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 2 | Автоматический наружный дефибриллятор(АНД) |  1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 3  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 4 | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет) |
| 5 | Емкости для дезинфекции инструментов  | не менее 1 |
| 6 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 7 | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов  |  не менее 1  |
| 8  | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  | по расчетной мощности |
| 9  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  | 1 |
| 10  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | 1 |
| 11  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  | не менее 1  |
| 12  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  | не менее 2  |
| 13  | Набор инструментов для осмотра рта базовый  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 14  | Набор инструментов для коникотомии  | 1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 15  | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 16  | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 17  | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики  |  не менее 2 на рабочее место  |
| 18 | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 19 | Прибор для диагностики жизнеспособности пульпы (одонтометр)  |  не менее 1  |
| 20 | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | 1 на рабочее место  |
| 21 | Сейф для хранения сильнодействующих и наркотических средств и прекурсоров(при их использовании) |  менее 1 (на отделение/кабинет)  |
| 22 | Сейф для хранения этилового спирта( при его использовании) | не менее 1( на отделение/кабинет) |
| 23  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 24 | Столик стоматологический \*\*\*  | 1 |
| 25  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС \*\*\*  | 1 |
| 26 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
| 27 | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 (на отделение/ кабинет) |
| 28  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество  |
|  1  | Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти(артикулятор, окклюдатор) | Не менее 1 на рабочее место |
|  2  | Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического  | 1на рабочее место зубного техника |
|  3  | Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона  | не менее1 на лабораторию |
|  4  | Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма)  | 1 на лабораторию |
|  5  | Вытяжной шкаф  | в соответствии с СанПиН |
|  6  | Гипсоотстойники (грязеуловитель)  | в соответствии с СанПиН |
|  7  | Гипсовый нож зуботехнический  | 1 на рабочее место  зубного техника  |
|  8  | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  9  | Компрессор стоматологический централизованный  |  по расчетной  мощности  |
|  10  | Компрессор для подачи сжатого воздуха к зуботехническим столам при отсутствии центральной подачи воздуха  |   по расчетной  мощности  |
|  11 | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | 1 на кабинет |
|  12  | Моделировочные шпатели зуботехнические  |  1 набор на рабочее  место зубного  техника  |
|  13  | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  14  | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)  | 1 |
|  15  | Полировочный станок с пылеуловителем (приработе с драгоценными металлами)  | 1 |
|  16  | Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  17  | Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  18  | Стол лабораторный для работы с материалами  | 1 |
|  19  | Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим \*\*\*  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  20 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
|  21  | Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов  |  1 на 5 рабочих мест  зубного техника  |
|  22  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  |  не менее 1 |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
| 1 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 2 | Автоматический наружный дефибриллятор(АНД) |  1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 3 | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 4 | Аппарат контактной сварки | 1 |
| 5 | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет) |
| 6 | Емкости для дезинфекции инструментов  | не менее 1 |
| 7 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 8 | Емкость для утилизации шприцев, игл и другиходноразовых инструментов  | не менее 1 |
| 9 | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  | по расчетной мощности |
| 10  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  | 1 |
| 11 | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | 1 |
| 12 | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 13 | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  | не менее 2  |
| 14 | Набор инструментов для осмотра рта базовый  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 15 | Набор диагностических приборов и инструментов  |  1 на кабинет |
| 16 | Набор инструментов для коникотомии | 1(на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 17 | Набор инструментов для несъемной аппаратуры | 10 на рабочее место |
| 18 | Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами  | 4 на рабочее место |
| 19 | Набор инструментов для съемной аппаратуры  | 10 на рабочее место |
| 20 | Набор щипцов ортодонтических и зажимов  | 20 на рабочее место |
| 21 | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 22 | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2на рабочее место |
| 23 | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2на рабочее место |
| 24 | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 25 | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | 1 на рабочее место  |
| 26 | Сейф для хранения сильнодействующих и наркотических средств и прекурсоров (при их использовании) |  менее 1 (на отделение/кабинет)  |
| 27 | Сейф для хранения этилового спирта (при его использовании) | не менее 1( на отделение/кабинет) |
| 28 | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источникаизлучения  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 29 | Столик стоматологический\*\*\*  | 1 |
| 30 | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС \*\*\*  | 1 |
| 31 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
| 32 | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 (на отделение/ кабинет) |
| 33 | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

 7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
| 1 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 2 | Автоматический наружный дефибриллятор(АНД) |  1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 3  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 4  | Аппарат для УВЧ-терапии  |  не менее 1  |
| 5  | Аппарат для УФО-терапии (облучатель ультрафиолетовый гелиотерапевтический)  |  не менее 1  |
| 6  | Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза  |  не менее 1  |
| 7 | Емкости для дезинфекции инструментов  | не менее 1 |
| 8 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 9 | Емкость для утилизации одноразовых инструментов  |  не менее 1  |
| 10 | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  | по расчетной мощности |
| 11  | Кресло стоматологическое при отсутствии УС  |  1 на рабочее место  |
| 12  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | 1 |
| 13  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  | 1  |
| 14  | Набор инструментов для осмотра рта  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 15  | Набор инструментов для коникотомии  | 1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
|  16  | Наконечник механический прямой для микромотора  | в соответствии с СанПиН\*\*\* |
|  17  | Наконечник механический угловой для микромотора  | в соответствии с СанПиН\*\*\* |
| 18 | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 19 | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
| 20 | Сейф для хранения сильнодействующих и наркотических средств и прекурсоров(при их использовании) |  менее 1 (на отделение/кабинет)  |
| 21 | Сейф для хранения этилового спирта( при его использовании) | не менее 1( на отделение/кабинет) |
| 22 | Столик стоматологический \*\*\*  | 1 |
| 23  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС\*\*\*  | 1 |
| 24 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
| 25 | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 (на отделение/ кабинет) |
| 26  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

 8. Стандарт оснащения рентгенологического кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество, шт.** |
|  | Аппарат рентгеновский для внутриротовых снимков аналоговый или цифровой (радиовизиограф) | 1 при наличии рентгеновского кабинета/отделения |
|  | Рентгеновский аппарат для томографии зубочелюстной системы (ортопантомограф) или компьютерный томограф конусно-лучевой для исследования зубочелюстной системы | 1 на рентгеновское отделение |
|  | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии или цифрового сканера для рентгеновской пленки  |
|  | Автоматизированное рабочее место для просмотра медицинских изображений | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии или цифрового сканера для рентгеновской пленки  |
|  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | 1 |
|  | Принтер для печати медицинских изображений | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии |
|  | Проявочный автомат для обработки рентгеновской пленки или система для компьютерной радиографии | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата |
|  | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии или цифрового сканера для рентгеновской пленки |
|  | Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект) | в соответствии с СанПиН |
|  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов  | в соответствии с СанПиН |
|  | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
|  | Стол рентгенолаборанта | 1 на рабочее место врача |
|  | Стул для врача\*\*\* | 1 на рабочее место врача |
|  | Шкаф для хранения химических реактивов и материалов | 1 на кабинет |
|  | Холодильник для медикаментов | 1 на кабинет |
|  | Набор инструментов для коникотомии | 1 (на поликлинику/отделение/кабинет) |
|  | Автоматический наружный дефибриллятор (АНД) | 1 на поликлинику (отделение) |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

Приложение N 4

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «……» …………. 201… г. N ………

**ПРАВИЛА**

**ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ**

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и дополнительного образования, призывных пунктах, на предприятиях и организациях (далее - стоматологический кабинет).

2. Стоматологический кабинет в образовательных учреждениях среднего, высшего и дополнительного образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях (далее - стоматологический кабинет) организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации либо как структурное подразделение образовательного учреждения, организации, предприятия.

3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами-стоматологами общей практики, врачами-стоматологами-терапевтами и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

4. При отсутствии стоматологических кабинетов, указанных в [пункте 2](#Par184) настоящего Положения, медицинская помощь обучающимся в образовательных учреждениях, призывникам в призывных пунктах и сотрудникам предприятий и организаций при стоматологических заболеваниях оказывается в стоматологических поликлиниках или стоматологических отделениях (кабинетах) медицинских организаций.

5. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и дополнительного образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях согласно приложению № 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского персонала стоматологического кабинета утверждается с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению № 7 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

7. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»(далее-Квалификационные требования), по специальностям «стоматология общей практики», «стоматология терапевтическая», прошедший повышение квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

8. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по специальностям «стоматология», «стоматология общей практики», «стоматология терапевтическая».

9. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 марта 2016 года № 83н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года, регистрационный № 41337) по специальностям «стоматология», «стоматология ортопедическая», стоматология профилактическая», «сестринское дело».

10. Функциями стоматологического кабинета являются:

выявление заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, лечение их неосложненных форм и направление пациентов с осложненными формами указанных заболеваний к врачу-стоматологу, врачу-стоматологу-терапевту, врачу-стоматологу-хирургу, врачу-стоматологу-ортопеду, врачу- стоматологу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с направлением их к врачу-стоматологу соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

методическое обеспечение рационального питания с целью профилактики стоматологических заболеваний;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности стоматологического кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 5

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «……» …………. 201… г. N ………

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование должности  |  Количество должностей  |
| 1.  | Заведующий-врач-специалист  | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей стоматологического профиля  |
| 2.  | Врач-стоматолог (врач- стоматолог, врач-стоматолог общей практики, врач- стоматолог-терапевт) (суммарно)  | 1 на 2000 человек взрослого населения, но не менее 1 должности на кабинет (не более 2-х должностей на 1 кресло при двухсменной работе)  |
| 3.  | Зубной врач  | Вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога  |
| 4.  | Медицинская сестра  | 1 на 1 должность врача стоматологического профиля  |
| 5.  | Гигиенист стоматологический  | 1 на кабинет (при наличии рабочего места)  |

\* Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические кабинеты государственной и муниципальной системы здравоохранения.

Приложение N 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «……» …………. 201… г. N ………

**СТАНДАРТ**

**ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
| 1 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 2 | Автоматический наружный дефибриллятор(АНД) |  1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 3  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 4 | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)  | 1(на отделение/ кабинет) |
| 5 | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет) |
| 6 | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  | 1 на рабочее место |
| 7 | Емкости для дезинфекции инструментов  | не менее 1 |
| 8 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 9 | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов  |  не менее 1  |
| 10  | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  | по расчетной мощности |
| 11  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  | 1 |
| 12  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | 1 |
| 13  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  | не менее 1  |
| 14  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  | не менее 2  |
|  15  | Набор инструментов для осмотра рта базовый  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 16  | Набор инструментов для коникотомии  | 1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 17  | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 18  | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 19  | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики  |  не менее 2 на рабочее место  |
| 20 | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | 1 на рабочее место  |
| 21 | Сейф для хранения сильнодействующих и наркотических средств и прекурсоров(при их использовании) |  менее 1 (на отделение/кабинет)  |
| 22 | Сейф для хранения этилового спирта( при его использовании) | не менее 1( на отделение/кабинет) |
| 23  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 24 | Столик стоматологический \*\*\*  | 1 |
| 25  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС \*\*\*  | 1 |
| 26 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
| 27 | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 (на отделение/ кабинет) |
| 28  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

Приложение N 7

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «……» …………. 201… г. N ………

**ПРАВИЛА**

**ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОГО**

**СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА**

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности мобильного стоматологического кабинета (далее - кабинет).

2. Кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

3. Кабинет организуется для оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях вне стационарных помещений медицинской организации, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, врачами-стоматологами или другими специалистами стоматологического профиля, входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации, с учетом территориальных особенностей и потребностей в медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.

4. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения мобильного стоматологического кабинета, согласно прииложению №10 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Штатные нормативы медицинского персонала кабинета утверждаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно прииложению №8 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. На должность заведующего кабинетом назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»7(далее- Квалификационные требования), по специальностям «стоматология общей практики", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая», прошедший повышение квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

7. На должность врача-специалиста кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015 № 39438), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики», "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 марта 2016 года № 83н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 года, регистрационный № 41337) по специальностям «стоматология», «стоматология ортопедическая», стоматология профилактическая», «сестринское дело».

9. Функциями кабинета являются:

выявление и лечение заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, направление пациентов с осложненными формами заболеваний к врачам соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации для оказания амбулаторной медицинской помощи либо для оказания стационарной медицинской помощи в челюстно-лицевое отделение стационара медицинской организации;

выявление и лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития врачами-стоматологами-ортодонтами, а при их отсутствии выявление и направление к врачу- стоматологу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015 № 39438) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2017 N 328н (зарегистрирован Минюстом России 3.07.2017 N регистрационный N 47273)

выявление и лечение (протезирование) пациентов с дефектами коронок зубов и зубных рядов, а при необходимости сложного протезирования направление пациентов в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 8

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «……» …………. 201… г. N ………

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА МОБИЛЬНОГО**

**СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование должностей  |  Количество должностей  |
| 1.  | Заведующий-врач-специалист  | 0,5  |
| 2.  | Врач-стоматолог, врач-стоматолог общей практики, врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог других профилей (суммарно)  | 1 на рабочую смену  |
| 3.  | Зубной врач  | вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога  |
| 4.  | Медицинская сестра  | 1  |
| 5.  | Зубной техник  | 1 на 1 должность врача-стоматолога- ортопеда или врача- стоматолога-ортодонта  |

\* Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические кабинеты государственной и муниципальной системы здравоохранения.

Приложение N 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «……» …………. 201… г. N ………

**СТАНДАРТ**

**ОСНАЩЕНИЯ МОБИЛЬНОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
| 1 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 2 | Автоматический наружный дефибриллятор(АНД) |  1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 3 | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа  |  1  |
| 4 | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет) |
|  5 | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  | 1 на рабочее место |
| 6 | Емкости для дезинфекции инструментов  | не менее 1 |
| 7 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 8 | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов  |  не менее 1  |
| 9  | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  | по расчетной мощности |
| 10  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  | 1 |
| 11  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  | не менее 1  |
| 12  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  | не менее 2  |
|  13  | Мобильный стоматологический кабинет на базе автомобильного шасси (при комплектации кабинета дублированные позиции исключаются)  | 1 |
|  14  | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический - зеркало стоматологическое - зонд стоматологический угловой - пинцет зубоврачебный - экскаваторы зубные - гладилка широкая двухсторонняя - гладилка-штопфер - шпатель зубоврачебный  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 15  | Набор инструментов для коникотомии  | 1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 16  | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 17  | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 18  | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики  |  не менее 2 на рабочее место  |
| 19 | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | 1 на рабочее место врача |
| 20 | Сейф для хранения сильнодействующих и наркотических средств и прекурсоров(при их использовании) | не менее 1 на отделение  |
| 21  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 22 | Столик стоматологический \*\*\*  | 1 |
| 23  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС \*\*\*  | 1 |
| 24 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
| 25 | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 26  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

Приложение N 10

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «……» …………. 201… г. N ………

**ПРАВИЛА**

**ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ**

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности стоматологической поликлиники, оказывающей медицинскую помощь взрослому населению со стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее–стоматологическая поликлиника).
2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в соответствии с [Порядком](#Par30) оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.
3. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала стоматологической поликлиники определяется с учетом численности обслуживаемого населения, структуры заболеваемости и иных особенностей и потребностей в оказании стоматологической помощи населению, объема оказываемой медицинской помощи и утверждается руководителем медицинской организации.

Для стоматологических поликлиник государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению № 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

4. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологической поликлиники согласно приложению № 10 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема и вида оказываемой медицинской помощи.

5. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:

смотровой кабинет;

отделение (кабинет) общей практики, включая мобильные стоматологические кабинеты;

лечебно-профилактическое отделение, включающее, в том числе стоматологические кабинеты в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

отделение (кабинет) терапевтической стоматологии с кабинетами пародонтологии, эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта;

отделение (кабинет) хирургической стоматологии;

отделение (кабинет) ортопедической стоматологии;

ортодонтическое отделение (кабинет);

отделение (кабинет, группа) анестезиологии и реанимации;

рентгенологическое отделение (кабинет);

физиотерапевтический кабинет (отделение);

кабинет гигиены;

кабинет функциональной диагностики в стоматологии;

дневной стационар;

регистратуру;

организационно-методический кабинет;

централизованное стерилизационное отделение (блок);

стоматологическую (зуботехническую) лабораторию;

кабинет медицинской статистики;

административно-хозяйственную часть;

технические службы;

иные отделы, отвечающие уставным целям медицинской организации (в том числе сервисный отдел, отдел программного обеспечения, юридический отдел).

6. В структуру стоматологической поликлиники могут включаться детские стоматологические отделения (отделы, лаборатории, кабинеты, отряды и другое), деятельность которых осуществляется в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями с учетом территориальных особенностей и потребностей в оказании медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3 Зарегистрирован Министерсвом юстиции Российской Федерации 20.12.2012г., регистрационый № 26214, с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.07.2913 г. №469н(зарегистрирован Министерсвом юстиции Российской Федерации 7.08.2013г., регистрационый № 29284),от 19 августа 2014 г.№ 456н(зарегистрирован Министерсвом юстиции Российской Федерации 17.09.2014г., регистрационый № 34072), от 3 августа 2015 г.№ 513н((зарегистрирован Министерсвом юстиции Российской Федерации 14.08.2015г., регистрационый № 38530) и от 28 сентября 2016 г.№738н(зарегистрирован Министерсвом юстиции Российской Федерации 11.11.2016г., регистрационый № 44309)

7. На должность главного врача (начальника) стоматологической поликлиники, заведующего (главного врача, начальника) структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность иной организации, назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»4(далее - Квалификационные требования), ~~по специальностям~~ ~~«стоматология общей практики», «стоматология терапевтическая», «стоматология ортопедическая», «стоматология хирургическая», «ортодонтия» и~~ по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», а также ~~Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения~~~~5~~~~(далее – Квалификационные характеристики)~~ профессиональному стандарту «Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья».

8. На должность заведующего ~~(начальника) профильным отделением (лаборатории, кабинета и другое)~~ отделением(кабинетом) ~~медицинской организации (стоматологической поликлиники)~~ назначается ~~медицинский работник~~ специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по ~~специальности, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения (отделения, лаборатории, кабинета и другое)~~ специальностям «стоматология», «стоматология общей практики», «стоматология терапевтическая», «стоматология ортопедическая», «стоматология хирургическая», «ортодонтия», прошедший повышение квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

9. На должность заведующего дневным стационаром стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям и характеристикам по специальности «стоматология хирургическая», прошедший повышение квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

10. На должность врача-специалиста профильного отделения (кабинета) стоматологической поликлиники назначается медицинский работник с высшим образованием, соответсвующий Квалификационным требованиям по специальностям «стоматология», «стоматология общей практики», «стоматология терапевтическая», «стоматология ортопедическая», «стоматология хирургическая», «ортодонтия».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.10.2015г., регистрационный № 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2017 г.№ 328н(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3.07.2017 г., регистрационный № 47273).

5 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.11.2017 № 768н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2017, регистрационный N 49047).

11 . Функции стоматологической поликлиники:

организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в учреждениях среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной( за исключением высокотехнологичной) помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;

оказание экстренной медицинской помощи взрослому населению при внезапных острых заболеваниях, состояниях, представляющих угрозу жизни;

оказание неотложной медицинской помощи взрослому населению при при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях с оценкой уровня стоматологического здоровья;

направление в установленном порядке взрослого населения при стоматологических заболеваниях на стационарное лечение в специализированные отделения;

проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей и лица;

проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями;

экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности;

анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработка мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний;

проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;

ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 11

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «……» …………. 201… г. N ………

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование должности | Количество должностей |
| 1. | Главный врач  | 1 |
| 2. | Заместитель главного врача по лечебной работе | 1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 40 врачебных должностей, включая должность руководителя) |
| 3. | Заместитель главного врача по административно-хозяйственной работе | 1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 40 врачебных должностей, включая должность руководителя) |
| 4. | Заведующий (начальник) отделения (кабинета, лаборатории и другое) медицинской организации-врач-специалист | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей-специалистов; 1 на поликлинику при наличии не менее 4-х должностей врачей-специалистов; 1 на 12 должностей врачей-специалистов, но не более 3-х должностей на структурное подразделение |
| 5. | Заведующий (начальник) дневным стационаром | 0,5 должности врача-стоматолога- хирурга на 10 пациенто-мест |
| 6. | Главная медицинская сестра | 1 |
| 7. | Заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования | 1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников) |
| 8. | Старший зубной техник | 1 вместо должности зубного техника (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников, а также на каждые 10 должностей зубных техников, свыше 15 должностей зубных техников) |
| 9. | Врач-стоматолог (суммарно) \*\* | 5 на 10 000 человек взрослого населения |
| 10. | Врач-стоматолог общей практики\*\* | 5 на 10 000 человек взрослого населения |
| 11. | Врач-стоматолог-терапевт\*\* | 5 на 10 000 человек взрослого населения |
| 12. | Врач-стоматолог-хирург | 1,5 на 10 000 человек взрослого населения |
| 13. | Врач-стоматолог-ортопед | а) 1,5 на 10 000 человек взрослого городского населения;б) 0,7 на 10 000 человек взрослого сельского населения;в) 0,8 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 14. | Врач- стоматолог-ортодонт | а) 1 на 10 000 человек взрослого городского населения;б) 0,5 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 15. | Врач-анестезиолог-реаниматолог\*\*\* | а) 0,25 на 10 000 человек взрослого городского населения;б) 0,12 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов |
| 16. | Врач-рентгенолог | 1 на 15 000 рентгеновских снимков в год |
| 17. | Врач-физиотерапевт | 0,15 на 10 000 взрослого населения |
| 18. | Зубной врач\*\* | Вводится в ведомость замены по нормативам врача-стоматолога |
| 19. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача стоматолога-хирурга; 1 на 2 должности других врачей стоматологичекого профиля |
| 20. | Гигиенист стоматологический | 1 на 6 должностей врача стоматологического профиля |
| 21. | Медицинская сестра-анестезист\*\*\* | 1,5 на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога |
| 22. | Зубной техник | 2,5 на 1 должность врача-стоматолога ортопеда;2 на 1 должность врача-стоматолога ортодонта |
| 23. | Рентгенолаборант | 1 в смену |
| 24. | Медицинская сестра по физиотерапии | 1 на 15 000 условных процедурных единиц в год |
| 25. | Медицинский статистик | 1 на 20 должностей врача стоматологического профиля |
| 26. | Медицинский регистратор | 1 на 6 должностей врача-специалиста, но не менее 2 на медицинскую организацию |
| 27. | Старшая медицинская сестра  | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля, 1 на 1 должность заведующего отделением; 1 при наличии не менее 7 должностей медицинских регистраторов |
| 28. | Сестра-хозяйка | 1 |
| 29. | Санитарка | 1 на:1 должность врача-стоматолога-хирурга;2 на должности врача-стоматолога, врача-стоматолога общей практики,врача-стоматолога-терапевта, врача-стоматолога-ортопеда, врача- стоматолога-ортодонта;2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии; 20 должностей зубных техников |

\* Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения.

\*\* Суммарное количество определяется для следующих должностей: врач-стоматолог, врач-стоматолог общей практики, врач-стоматолог-терапевт, зубной врач.

\*\*\* В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 919 «Об утверждении Поррядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.12.2012г. № 26512)

Приложение N 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «……» …………. 201… г. N ………

**СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ, ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ)**

1. Стандарт оснащения кабинета общей практики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
| 1 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 2 | Автоматический наружный дефибриллятор(АНД) |  1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 3  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 4 | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)  | 1(на отделение/ кабинет) |
| 5 | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 6 | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет) |
| 7 | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  | 1 на рабочее место |
| 8 | Емкости для дезинфекции инструментов  | не менее 1 |
| 9 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 10 | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов  |  не менее 1  |
| 11 | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 12  | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  | по расчетной мощности |
| 13  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  | 1 |
| 14  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | 1 |
| 15  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  | не менее 1  |
| 16  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  | не менее 2  |
|  17  | Набор инструментов для осмотра рта базовый  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 18  | Набор инструментов для коникотомии  | 1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 19  | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 20  | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики  |  не менее 2 на рабочее место  |
| 21 | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 22 | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | 1 на рабочее место  |
| 23 | Сейф для хранения сильнодействующих и наркотических средств и прекурсоров(при их использовании) |  менее 1 (на отделение/кабинет)  |
| 24 | Сейф для хранения этилового спирта( при его использовании) | не менее 1( на отделение/кабинет) |
| 25  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 26 | Столик стоматологический\*\*\*  | 1 |
| 27  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС\*\*\*  | 1 |
| 28 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
| 29 | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 (на отделение/ кабинет) |
| 30  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 |
| 31 | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 32 | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической

стоматологии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
| 1 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 2 | Автоматический наружный дефибриллятор(АНД) |  1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 3  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 4 | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)  | 1(на отделение/ кабинет) |
| 5 | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 6 | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 7 | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет) |
| 8 | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  | 1 на рабочее место |
| 9 | Емкости для дезинфекции инструментов  | не менее 1 |
| 10 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 11 | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов  |  не менее 1  |
| 12  | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  | по расчетной мощности |
| 13 | Крючки хирургические разных размеров | не менее 5 на кабинет |
| 14  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  | 1 |
| 15  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | 1 |
| 16  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  | не менее 1  |
| 17  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  | не менее 2  |
|  18  | Набор инструментов для осмотра рта базовый  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 19  | Набор инструментов для коникотомии  | 1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 20  | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 21  | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 22  | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики  |  не менее 2 на рабочее место  |
| 23 | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 24 | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | 1 на рабочее место  |
| 25 | Сейф для хранения сильнодействующих и наркотических средств и прекурсоров(при их использовании) |  менее 1 (на отделение/кабинет)  |
| 26 | Сейф для хранения этилового спирта( при его использовании) | не менее 1( на отделение/кабинет) |
| 27 | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 28 | Столик стоматологический\*\*\*  | 1 |
| 29  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС\*\*\*  | 1 |
| 30 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
| 31 | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 (на отделение/ кабинет) |
| 32  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической

стоматологии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
| 1 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 2 | Автоматический наружный дефибриллятор(АНД) |  1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 3  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 4 | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет) |
| 5 | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  | 1 на рабочее место |
| 6 | Емкости для дезинфекции инструментов  | не менее 1 |
| 7 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 8 | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов  |  не менее 1  |
| 9  | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте  | не менее 3 наименований  |
| 10  | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез  | не менее 3 на кабинет |
| 11. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 12  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  | не менее 1  |
| 13  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  | 1 на рабочее место  |
| 14  | Набор инструментов для осмотра рта  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 15  | Набор инструментов для коникотомии  | 1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 16 | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 17 | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | 1 на рабочее место  |
| 18 | Сейф для хранения сильнодействующих и наркотических средств и прекурсоров(при их использовании) |  менее 1 (на отделение/кабинет)  |
| 19 | Сейф для хранения этилового спирта( при его использовании) | не менее 1( на отделение/кабинет) |
| 20  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 21 | Столик стоматологический \*\*\*  | 1 |
| 22  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС\*\*\*  | 1 |
| 23 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
| 24 | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 25 | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |
| 26 | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 на кабинет |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической

стоматологии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
| 1 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 2 | Автоматический наружный дефибриллятор(АНД) |  1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 3  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 4 | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет) |
| 5 | Емкости для дезинфекции инструментов  | не менее 1 |
| 6 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 7 | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов  |  не менее 1  |
| 8  | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  | по расчетной мощности |
| 9  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  | 1 |
| 10  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | 1 |
| 11  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  | не менее 1  |
| 12  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  | не менее 2  |
| 13  | Набор инструментов для осмотра рта базовый  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 14  | Набор инструментов для коникотомии  | 1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 15  | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 16  | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 17  | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики  |  не менее 2 на рабочее место  |
| 18 | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 19 | Прибор для диагностики жизнеспособности пульпы (одонтометр)  |  не менее 1  |
| 20 | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | 1 на рабочее место  |
| 21 | Сейф для хранения сильнодействующих и наркотических средств и прекурсоров(при их использовании) |  менее 1 (на отделение/кабинет)  |
| 22 | Сейф для хранения этилового спирта( при его использовании) | не менее 1( на отделение/кабинет) |
| 23  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 24 | Столик стоматологический\*\*\*  | 1 |
| 25  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС\*\*\*  | 1 |
| 26 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
| 27 | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 (на отделение/ кабинет) |
| 28  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество  |
|  1  | Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти(артикулятор, окклюдатор) | Не менее 1 на рабочее место |
|  2  | Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического  | 1на рабочее место зубного техника |
|  3  | Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона  | не менее1 на лабораторию |
|  4  | Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма)  | 1 на лабораторию |
|  5  | Вытяжной шкаф  | в соответствии с СанПиН |
|  6  | Гипсоотстойники (грязеуловитель)  | в соответствии с СанПиН |
|  7  | Гипсовый нож зуботехнический  | 1 на рабочее место  зубного техника  |
|  8  | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  9  | Компрессор стоматологический централизованный  |  по расчетной  мощности  |
|  10  | Компрессор для подачи сжатого воздуха к зуботехническим столам при отсутствии центральной подачи воздуха  |   по расчетной  мощности  |
|  11 | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | 1 на кабинет |
|  12  | Моделировочные шпатели зуботехнические  |  1 набор на рабочее  место зубного  техника  |
|  13  | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  14  | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)  | 1 |
|  15  | Полировочный станок с пылеуловителем (приработе с драгоценными металлами)  | 1 |
|  16  | Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  17  | Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  18  | Стол лабораторный для работы с материалами  | 1 |
|  19  | Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  20 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
|  21  | Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов  |  1 на 5 рабочих мест  зубного техника  |
|  22  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  |  не менее 1 |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
| 1 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 2 | Автоматический наружный дефибриллятор(АНД) |  1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 3 | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 4 | Аппарат контактной сварки | 1 |
| 5 | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет) |
| 6 | Емкости для дезинфекции инструментов  | не менее 1 |
| 7 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 8 | Емкость для утилизации шприцев, игл и другиходноразовых инструментов  | не менее 1 |
| 9 | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  | по расчетной мощности |
| 10  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  | 1 |
| 11 | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | 1 |
| 12 | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 |
| 13 | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  | не менее 2  |
| 14 | Набор инструментов для осмотра рта базовый  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 15 | Набор диагностических приборов и инструментов  |  1 на кабинет |
| 16 | Набор инструментов для коникотомии | 1(на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 17 | Набор инструментов для несъемной аппаратуры | 10 на рабочее место |
| 18 | Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами  | 4 на рабочее место |
| 19 | Набор инструментов для съемной аппаратуры  | 10 на рабочее место |
| 20 | Набор щипцов ортодонтических и зажимов  | 20 на рабочее место |
| 21 | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место |
| 22 | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2на рабочее место |
| 23 | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2на рабочее место |
| 24 | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 25 | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | 1 на рабочее место  |
| 26 | Сейф для хранения сильнодействующих и наркотических средств и прекурсоров (при их использовании) |  менее 1 (на отделение/кабинет)  |
| 27 | Сейф для хранения этилового спирта (при его использовании) | не менее 1( на отделение/кабинет) |
| 28 | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источникаизлучения  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 29 | Столик стоматологический\*\*\*  | 1 |
| 30 | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС\*\*\*  | 1 |
| 31 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
| 32 | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 (на отделение/ кабинет) |
| 33 | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

 7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
| 1 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 2 | Автоматический наружный дефибриллятор(АНД) |  1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
| 3  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
| 4  | Аппарат для УВЧ-терапии  |  не менее 1  |
| 5  | Аппарат для УФО-терапии (облучатель ультрафиолетовый гелиотерапевтический)  |  не менее 1  |
| 6  | Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза  |  не менее 1  |
| 7 | Емкости для дезинфекции инструментов  | не менее 1 |
| 8 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | не менее 2 |
| 9 | Емкость для утилизации одноразовых инструментов  |  не менее 1  |
| 10 | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  | по расчетной мощности |
| 11  | Кресло стоматологическое при отсутствии УС  |  1 на рабочее место  |
| 12  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | 1 |
| 13  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  | 1  |
| 14  | Набор инструментов для осмотра рта  | в соответствии с СанПиН\*\* |
| 15  | Набор инструментов для коникотомии  | 1 (на поликлинику/ отделение/ кабинет) |
|  16  | Наконечник механический прямой для микромотора  | в соответствии с СанПиН\*\*\* |
|  17  | Наконечник механический угловой для микромотора  | в соответствии с СанПиН\*\*\* |
| 18 | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на отделение |
| 19  | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
| 20 | Сейф для хранения сильнодействующих и наркотических средств и прекурсоров(при их использовании) |  менее 1 (на отделение/кабинет)  |
| 21 | Сейф для хранения этилового спирта( при его использовании) | не менее 1( на отделение/кабинет) |
| 22 | Столик стоматологический \*\*\*  | 1 |
| 23  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС \*\*\*  | 1 |
| 24 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
| 25 | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 (на отделение/ кабинет) |
| 26  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

 8. Стандарт оснащения рентгенологического кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество, шт.** |
| 1 | Аппарат рентгеновский для внутриротовых снимков аналоговый или цифровой (радиовизиограф) | 1 при наличии рентгеновского кабинета/отделения |
| 2 | Рентгеновский аппарат для томографии зубочелюстной системы (ортопантомограф) или компьютерный томограф конусно-лучевой для исследования зубочелюстной системы | 1 на рентгеновское отделение |
| 3 | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии или цифрового сканера для рентгеновской пленки  |
| 4 | Автоматизированное рабочее место для просмотра медицинских изображений | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии или цифрового сканера для рентгеновской пленки  |
| 5 | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | 1 |
| 6 | Принтер для печати медицинских изображений | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии |
| 7 | Проявочный автомат для обработки рентгеновской пленки или система для компьютерной радиографии | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата |
| 8 | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 при наличии цифрового рентгеновского аппарата или системы для компьютерной радиографии или цифрового сканера для рентгеновской пленки |
| 9 | Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект) | в соответствии с СанПиН |
| 10 | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов  | в соответствии с СанПиН |
| 11 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 12 | Стол рентгенолаборанта | 1 на рабочее место врача |
| 13 | Стул для врача\*\*\* | 1 на рабочее место врача |
| 14 | Шкаф для хранения химических реактивов и материалов | 1 на кабинет |
| 15 | Холодильник для медикаментов | 1 на кабинет |
| 16 | Набор инструментов для коникотомии | 1 (на поликлинику/отделение/кабинет) |
| 17 | Автоматический наружный дефибриллятор (АНД) | 1 на поликлинику (отделение) |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

9. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики

стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
|  1  | Аксиограф\* | 1  |
|  2  | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой  | не менее 1 |
|  3  | Аппарат электроодонтодиагностики (одонтосенсиметр, одонтометр)  | не менее 1 |
|  4  | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)  | не менее 1 на кабинет |
|  5  | Кинезиограф \* | 1  |
|  6  | Кресло стоматологическое при отсутствии в УС  | 1 на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
|  7  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | в соответствии с СанПиН |
|  8  | Место рабочее врача стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)  | 1 |
|  9  | Миотонометр (гнатодинамометр) \*  | 1  |
|  10  | Прибор для мио-(нейро-)стимуляции  | 1 при использовании данной технологии |
|  11  | Набор инструментов для осмотра рта базовый | в соответствии с СанПиН |
|  12  | Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов\*  | 1  |
|  13  | Реополярограф\* | 1  |
|  14  | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | 1 на рабочее место |
|  15  | Стул врача \*\*\*  | 1 |
|  16  | Прибор для оценки окклюзии зубных рядов\*  | 1  |
|  17  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов  | не менее 1 |
|  18 | Набор инструментов для коникотомии | 1 на поликлинику(отделение) |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

10. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного

отделения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
|  1  | Автоклав (стерилизатор паровой)  | по расчету производительности |
|  2  | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)  | в соответствии с СанПиН |
|  3  | Аквадистиллятор медицинский  | по расчету производительности |
|  4  | Компрессор медицинский   | по техническому  расчету и параметрам |
|  5  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | в соответствии с СанПиН |
|  6  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижной  | в соответствии с СанПиН |
|  7  | Машина упаковочная (для предстерилизационной упаковки инструментария)  | по расчету  производительности |
|  8  | Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария)  | по расчету  производительности |
|  9 | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации  | в соответствии с СанПиН |
|  10  | Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)  | по расчету  производительности |
|  11  | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников  | по расчету  производительности |
|  12  | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях при отсутствии стационарной системы вентиляции и кондиционирования | в соответствии с СанПиН |
|  13  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов  | в соответствии с СанПиН |
|  14  | Стол моечный  | по расчету  производительности |
|  15  | Стул  | 1 на рабочее место |
|  16  | Шкаф медицинский для одежды  | в соответствии с СанПиН |
| 17 | Укладка экстренной профилактики укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
|  18  | Шкаф для хранения расходных материалов  | в соответствии с СанПиН |

 \* Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

\*\* в соответствии с СанПиН – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», глава V

\*\*\* Могут входить в состав медицинской мебели

Приложение N 13

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «……» …………. 201… г. N ………

**ПРАВИЛА**

**ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА**

1. Стоматологический дневной стационар является структурным подразделением медицинской организации и организуется для проведения профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий больным, нуждающимся в ежедневном медицинском наблюдении, но не требующим круглосуточного медицинского наблюдения.

2. Структура и штатная численность стоматологического дневного стационара устанавливаются руководителем медицинской организации, в структуре которого он создан, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 9 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

3. Стоматологический дневной стационар возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации.

4.На должность заведующего дневным стационаром стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям и характеристикам по специальности «стоматология хирургическая», прошедший повышение квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

5.Оснащение стоматологического дневного стационара осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 10 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. В стоматологическом дневном стационаре рекомендуется предусматривать:
кабинет заведующего дневным стационаром;
кабинеты врачей;
комнату для пребывания персонала;
комнату для приема пищи больными (при наличии питания);
санузел для персонала; санузел для пациентов;
палаты для больных, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем;
санитарную комнату.

7. Стоматологический дневной стационар осуществляет следующие функции:
оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи взрослому населению со стоматологическими заболеваниями, не требующими круглосуточного медицинского наблюдения;

лечение стоматологических заболеваний по медицинским показаниям в условиях анестезиологического пособия; \*

оказание медицинской помощи помощи взрослому населению со стоматологическими заболеваниями при наличии сопутствующих соматических заболеваний, требующих наблюдения в течение дня;

оказание медицинской помощи больным после оперативных вмешательств, в случае необходимости проведения лечебных мероприятий, требующих наблюдения медицинскими работниками в течение нескольких часов в условиях медицинской организации;
проведение реабилитационных и профилактических мероприятий больным, требующим ежедневного медицинского наблюдения;
осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, ведение которых предусмотрено законодательством.

8. Стоматологический дневной стационар для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он создан.

\*В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 919 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.12.2012г. № 26512)

Приложение N 14

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «……» …………. 201… г. N ………

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование должности  |  Количество должностей  |
| 1.  | Заведующий стоматологическим дневным стационаром - врач-стоматолог-хирург  | 0,5 должности врача-стоматолога- хирурга на10 пациенто-мест |
| 2.  | Врач -стоматолог общей практики(врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, врач- стоматолог-ортодонт) | 1 на 10 пациенто-мест( но не менее 1 на рабочую смену) |
| 3.  | Старшая медицинская сестра | 0,5 на 10 пациенто-мест |
| 4. | Медицинская сестра | 1 на 10 пациенто-мест( но не менее 1 на рабочую смену) |
| 5. | Санитар | 0,5 на 10 пациенто-мест |

\* Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические кабинеты государственной и муниципальной системы здравоохранения.

Приложение N 15

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации

от «……» …………. 201… г. N ………

**СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
|  1  | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
|  2  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  | 1 |
|  3 | Весы медицинские | 1 |
|  4 | Измеритель артериального давления | 1 на должность врача |
|  5  | Кровать функциональная или кровать | 1 на пациенто-место |
|  6  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  | в соответствии с СанПиН |
|  7 | Набор для коникотомии | 1 на поликлинику(отделение) |
| 8 | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» | не менее 1 |
|  9  | Прикроватная тумба | 1 на пациенто-место |
|  10  | Ростомер | 1 |
|  11  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов  | в соответствии с СанПиН |
|  12 | Стетофонендоскоп | 1 на должность врача |
|  13 | Шкаф для медицинской одежды и белья  | 1 на пациенто-место |
|  14 | Автоматический наружный дефибриллятор(АНД) |  1 на поликлинику (отделение) |
|  15  | Штатив (стойка) для инфузионных вливаний | 1 на пациенто-место |

\* Стандарт оснащения отделения (кабинета, группы) анестезиологии и реанимации в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 919 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.12.2012г. № 26512)